| 手动法兰式伸缩蝶阀 | DN600 P=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 21 | 冠龙、丹麦AVK、德国VAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动法兰式伸缩蝶阀 | DN500 P=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 2 | 冠龙、丹麦AVK、德国VAG |  |
| 手动法兰式伸缩蝶阀 | DN300 P=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 39 | 冠龙、丹麦AVK、德国VAG |  |
| 手动法兰式伸缩蝶阀 | DN150 P=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 11 | 冠龙、丹麦AVK、德国VAG |  |
| 排泥阀（排水阀） | DN200 P=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 9 | 冠龙、丹麦AVK、德国VAG |  |
| 手动法兰式伸缩蝶阀 | DN80 P=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 9 | 冠龙、丹麦AVK、德国VAG |  |
| 透气阀（排气阀） | DN80 P=1.0MPa | 铸铁 | 个 | 9 | 冠龙、丹麦AVK、德国VAG |  |

锦宸集团有限公司泰州综合管廊项目0523-88205016